共检索2881条数据,其中数据缺失1条

时间：2019-11-05 10:05:00 致 2019-11-07 10:05:00


温度统计:

数据丢失 1

缺测 2

存疑 0

错误 2



地温1层统计:

数据丢失 1

缺测 0

存疑 0

错误 0

地温2层统计:

数据丢失 1

缺测 0

存疑 0

错误 0

地温3层统计:

数据丢失 1

缺测 0

存疑 0

错误 0

地温4层统计:

数据丢失 1

缺测 0

存疑 0

错误 0


地温5层统计:

数据丢失 1

缺测 0

存疑 0

错误 0




湿度统计:

数据丢失 1

缺测 0

存疑 40

错误 0



未找到对应元素统计:

数据丢失 1

缺测 0

存疑 0

错误 9


未找到对应元素统计:

数据丢失 1

缺测 0

存疑 0

错误 0




气压统计:

数据丢失 1

缺测 0

存疑 1

错误 0




翻斗雨统计:

数据丢失 1

缺测 0

存疑 0

错误 0




称重雨量统计:

数据丢失 1

缺测 0

存疑 0

错误 0




辐射统计:

数据丢失 1

缺测 0

存疑 0

错误 0



土壤水分1层统计:

数据丢失 1

缺测 0

存疑 0

错误 0

土壤水分2层统计:

数据丢失 1

缺测 0

存疑 0

错误 0

土壤水分3层统计:

数据丢失 1

缺测 0

存疑 0

错误 0

土壤水分4层统计:

数据丢失 1

缺测 0

存疑 0

错误 0

土壤水分5层统计:

数据丢失 1

缺测 0

存疑 0

错误 0

