共检索1009条数据,其中数据缺失8条

时间：2020-06-12 08:00:00  至  2020-06-19 08:00:00

温度统计:

数据丢失  8

缺测  0

存疑  0

错误  0

地温1层统计:

数据丢失  8

缺测  1

存疑  0

错误  0

地温2层统计:

数据丢失  8

缺测  1

存疑  0

错误  0

地温3层统计:

数据丢失  8

缺测  1

存疑  0

错误  0

地温4层统计:

数据丢失  8

缺测  1

存疑  0

错误  0

地温5层统计:

数据丢失  8

缺测  1

存疑  0

错误  0

湿度统计:

数据丢失  8

缺测  0

存疑  0

错误  0

10米风统计:

数据丢失  8

缺测  0

存疑  0

错误  0

1.5米风统计:

数据丢失  8

缺测  0

存疑  0

错误  0

气压统计:

数据丢失  8

缺测  0

存疑  22

错误  0

翻斗雨统计:

数据丢失  8

缺测  0

存疑  72

错误  0

称重雨量统计:

数据丢失  8

缺测  0

存疑  1

错误  0

辐射统计:

数据丢失  8

缺测  0

存疑  0

错误  0

土壤水分1层统计:

数据丢失  8

缺测  0

存疑  0

错误  0

土壤水分2层统计:

数据丢失  8

缺测  0

存疑  0

错误  0

土壤水分3层统计:

数据丢失  8

缺测  0

存疑  0

错误  0

土壤水分4层统计:

数据丢失  8

缺测  0

存疑  0

错误  0

土壤水分5层统计:

数据丢失  8

缺测  0

存疑  0

错误  0