共检索10085条数据,其中数据缺失2条

时间：2019-11-06 10:05:00  致  2019-11-13 10:09:00

温度统计:

数据丢失  2

缺测  1

存疑  0

错误  0

地温1层统计:

数据丢失  2

缺测  0

存疑  0

错误  0

地温2层统计:

数据丢失  2

缺测  0

存疑  0

错误  0

地温3层统计:

数据丢失  2

缺测  0

存疑  0

错误  0

地温4层统计:

数据丢失  2

缺测  0

存疑  0

错误  0

地温5层统计:

数据丢失  2

缺测  0

存疑  0

错误  0

湿度统计:

数据丢失  2

缺测  0

存疑  15

错误  0

未找到对应元素统计:

数据丢失  2

缺测  50

存疑  0

错误  456

未找到对应元素统计:

数据丢失  2

缺测  0

存疑  0

错误  0

气压统计:

数据丢失  2

缺测  0

存疑  40

错误  0

翻斗雨统计:

数据丢失  2

缺测  0

存疑  101

错误  0

称重雨量统计:

数据丢失  2

缺测  0

存疑  0

错误  0

辐射统计:

数据丢失  2

缺测  0

存疑  0

错误  0

土壤水分1层统计:

数据丢失  2

缺测  0

存疑  0

错误  0

土壤水分2层统计:

数据丢失  2

缺测  0

存疑  0

错误  0

土壤水分3层统计:

数据丢失  2

缺测  0

存疑  0

错误  0

土壤水分4层统计:

数据丢失  2

缺测  0

存疑  0

错误  0

土壤水分5层统计:

数据丢失  2

缺测  0

存疑  0

错误  0