共检索721条数据,其中数据缺失13条

时间：2020-05-31 08:00:00  至  2020-06-05 08:00:00

温度统计:

数据丢失  13

缺测  0

存疑  0

错误  0

地温1层统计:

数据丢失  13

缺测  0

存疑  0

错误  0

地温2层统计:

数据丢失  13

缺测  0

存疑  0

错误  0

地温3层统计:

数据丢失  13

缺测  0

存疑  0

错误  0

地温4层统计:

数据丢失  13

缺测  0

存疑  0

错误  0

地温5层统计:

数据丢失  13

缺测  0

存疑  0

错误  0

湿度统计:

数据丢失  13

缺测  0

存疑  2

错误  0

10米风统计:

数据丢失  13

缺测  19

存疑  0

错误  0

1.5米风统计:

数据丢失  13

缺测  0

存疑  0

错误  0

气压统计:

数据丢失  13

缺测  0

存疑  0

错误  0

翻斗雨统计:

数据丢失  13

缺测  0

存疑  4

错误  0

称重雨量统计:

数据丢失  13

缺测  0

存疑  0

错误  0

辐射统计:

数据丢失  13

缺测  0

存疑  0

错误  0

土壤水分1层统计:

数据丢失  13

缺测  0

存疑  0

错误  0

土壤水分2层统计:

数据丢失  13

缺测  0

存疑  0

错误  0

土壤水分3层统计:

数据丢失  13

缺测  0

存疑  0

错误  0

土壤水分4层统计:

数据丢失  13

缺测  0

存疑  0

错误  0

土壤水分5层统计:

数据丢失  13

缺测  0

存疑  0

错误  0